|  |  |  |  | ΕΡΓΟ : |  | ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΣΤΙΣ Δ.Ε. ΠΟΤΑΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΙΑΣ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A/A | Είδος Εργασιών | Κωδικός Άρθρου | Κωδικός Αναθεώρησης | Α.Τ. | Μον. Mετρ. |  | Ποσότητα | Τιμή Μονάδας (Ευρώ) | Δαπάνη (Ευρώ) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Μερική Δαπάνη | Ολική Δαπάνη |
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] |  | [7] | [8] | [9] | [10] |
|  | 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΑΝΤΛΗΣΕΙΣ, ΣΗΜΑΝΣΗ-ΑΣΦΑΛΙΣΗ, ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ, ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ, ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Χρήση πινακίδων εργοταξιακής σήμανσης. | ΝΑΥΔΡ 1.01 | ΟΙΚ 6541 | 1 | μήνας |  | 14,00 |  |  |  |
| 2 | Χρήση αμφίπλευρων εργοταξιακών στηθαίων οδού, τύπου New Jersey, από σκληρό πλαστικό. | ΝΑΥΔΡ 1.02 | ΗΛΜ 108 | 2 | μήνας |  | 14,00 |  |  |  |
| 3 | Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ. | ΝΑΥΔΡ 3.12 | ΥΔΡ 6087 | 3 | m |  | 40,00 |  |  |  |
| 4 | Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως για εκτέλεση υπό συνθήκες στενότητος χώρου. | ΝΑΥΔΡ 3.13 | ΥΔΡ 6081.1 | 4 | m3 |  | 50,00 |  |  |  |
| 5 | Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα | ΝΑΥΔΡ 4.13 | ΥΔΡ 6082.1 | 5 | m3 |  | 50,00 |  |  |  |
| 6 | Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων, που έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 5 cm | ΝΑΥΔΡ 4.09.01 | ΝΟΔΟ 4521Β | 6 | m2 |  | 120,00 |  |  |  |
| 7 | Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων, που έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 10 cm | ΝΑΥΔΡ 4.09.02 | ΝΟΔΟ 4521Β | 7 | m2 |  | 50,00 |  |  |  |
| 8 | Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου νησίδας ή πλατείας στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων. | ΝΑΥΔΡ 4.10 | ΥΔΡ 6804 | 8 | m2 |  | 30,00 |  |  |  |
| 9 | Αποκατάσταση πεζοδρομίου από άοπλο σκυρόδεμα στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων. | ΝΑΥΔΡ 4.11 | ΥΔΡ 6804 | 9 | m2 |  | 30,00 |  |  |  |
| 10 | Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με προϊόντα εκσκαφών, με ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπύκνωσης | ΝΑΥΔΡ 5.04 | ΥΔΡ 6067 | 10 | m3 |  | 20,00 |  |  |  |
| 11 | Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου Για συνολικό πάχος επίχωσης έως 50 cm | ΝΑΥΔΡ 5.05.01 | ΥΔΡ 6068 | 11 | m3 |  | 50,00 |  |  |  |
| 12 | Λειτουργία εργοταξιακών αντλητικών συγκροτημάτων Αντλητικά συγκροτήματα diesel ή βενζινοκίνητα. Ισχύος 1,0 έως 2,0 HP | ΝΑΥΔΡ 6.01.01.02 | ΥΔΡ 6107 | 12 | h |  | 40,00 |  |  |  |
| 13 | Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 | ΝΑΥΔΡ 9.10.03 | ΥΔΡ 6326 | 13 | m3 |  | 25,00 |  |  |  |
|  | Σε μεταφορά |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Σελίδα 1 από 4 |  |

| ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A/A | Είδος Εργασιών | Κωδικός Άρθρου | Κωδικός Αναθεώρησης | Α.Τ. | Μον. Mετρ. | Ποσότητα | Τιμή Μονάδας (Ευρώ) | Δαπάνη (Ευρώ) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Μερική Δαπάνη | Ολική Δαπάνη |
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] |
|  | Από μεταφορά |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 | ΝΑΥΔΡ 9.10.04 | ΥΔΡ 6327 | 14 | m3 | 20,00 |  |  |  |
| 15 | Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού σκυροδεμάτων υδραυλικών έργων | ΝΑΥΔΡ 9.26 | ΥΔΡ 6311 | 15 | kg | 50,00 |  |  |  |
|  | Σύνολο : 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΑΝΤΛΗΣΕΙΣ, ΣΗΜΑΝΣΗ-ΑΣΦΑΛΙΣΗ, ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ, ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ, ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ-ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Τοποθέτηση ή αντικατάσταση φρεατίου παροχής ύδρευσης. | ΝΑΥΔΡ 16.11 | ΗΛΜ 4 | 16 | ΤΕΜ | 15,00 |  |  |  |
| 2 | Επισκευή φρεατίου παροχής ύδρευσης | ΝΑΥΔΡ 16.12 | ΗΛΜ 4 | 17 | ΤΕΜ | 15,00 |  |  |  |
| 3 | Πλήρης αποκατάσταση αγωγού οποιουδήποτε υλικού δικτύου ύδρευσης ύδρευσης με τις υδραυλικές εργασίες μηδενικής ή ρηχής εκασφής. Για διάμετρο υφιστάμενου αγωγού έως και Φ50 | ΝΑΥΔΡ Ν\5.04 |  | 18 | ΤΕΜ | 150,00 |  |  |  |
| 4 | Πλήρης αποκατάσταση διαρροής αγωγού οποιουδήποτε υλικού δικτύου ύδρευσης με τις υδραυλικές εργασίες για όγκο εκσκαφής έως 10m3. Για διάμετρο υφιστάμενου αγωγού έως και Φ50 | ΝΑΥΔΡ Ν\5.01 | ΥΔΡ 6068 | 19 | τεμ. | 110,00 |  |  |  |
| 5 | Πλήρης αποκατάσταση διαρροής αγωγού οποιουδήποτε υλικού δικτύου ύδρευσης με τις υδραυλικές εργασίες για όγκο εκσκαφής έως 10m3. Για διάμετρο υφιστάμενου αγωγού από Φ60έως και Φ125 | ΝΑΥΔΡ Ν\5.02 | ΥΔΡ 6068 | 20 | τεμ. | 105,00 |  |  |  |
| 6 | Πλήρης αποκατάσταση διαρροής αγωγού οποιουδήποτε υλικού δικτύου ύδρευσης με τις υδραυλικές εργασίες για όγκο εκσκαφής έως 10m3. Για διάμετρο υφιστάμενου αγωγού από Φ140 και πάνω | ΝΑΥΔΡ Ν\5.03 | ΥΔΡ 7125 | 21 | τεμ. | 15,00 |  |  |  |
| 7 | Ιδιωτικές συνδέσεις για την εγκατάσταση παροχών επί αγωγού οποιαδήποτε διαμέτρου. Για απόσταση του άξονα του αγωγού διανομής από την πλησιέστερη προς αυτόν πλευρά του φρεατίου των υδρομετρητών έως 4,00 m | ΝΑΥΔΡ Ν\7 |  | 22 | τεμ. | 10,00 |  |  |  |
|  | Σε μεταφορά |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Σελίδα 2 από 4 |  |

| ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A/A | Είδος Εργασιών | Κωδικός Άρθρου | Κωδικός Αναθεώρησης | Α.Τ. | Μον. Mετρ. | Ποσότητα | Τιμή Μονάδας (Ευρώ) | Δαπάνη (Ευρώ) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Μερική Δαπάνη | Ολική Δαπάνη |
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] |
|  | Από μεταφορά |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Ιδιωτικές συνδέσεις για την εγκατάσταση παροχών επί αγωγού οποιασδήποτε διαμέτρου. Προσαύξηση τιμής για απόσταση του άξονα του αγωγού διανομής από την πλησιέστερη προς αυτόν πλευρά του φρεατίου των υδρομετρητών > 4,00 m και για κάθε μέτρο επιπλέον πέραν των 4,00 μμ. Τιμή ανά μέτρο μήκους πέραν των 4,00 m | ΝΑΥΔΡ Ν\8 |  | 23 | ΜΜ | 20,00 |  |  |  |
| 9 | Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Ονομ. διαμέτρου DN 32 mm / ΡΝ 16 atm | ΝΑΥΔΡ 12.14.01.41 | ΥΔΡ 6622.1 | 24 | m | 150,00 |  |  |  |
| 10 | Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Ονομ. διαμέτρου DN 63 mm / ΡΝ 16 atm | ΝΑΥΔΡ 12.14.01.44 | ΥΔΡ 6622.1 | 25 | m | 150,00 |  |  |  |
| 11 | Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 1/2 in και Φ 3/4 in | ΝΑΠΡΣ Ν\Η05.1.2 | ΗΛΜ 11 | 26 | ΤΕΜ | 20,00 |  |  |  |
| 12 | Σφαιρικός κρουνός, ορειχάλκινος, κοχλιωτός, PN 16 διατομής Φ 3 ins | ΝΠΡΣ 5811.8 | ΝΠΡΣ 5811.8 | 27 | ΤΕΜ | 2,00 |  |  |  |
| 13 | Σφαιρικός κρουνός, ορειχάλκινος, κοχλιωτός, PN 16 διατομής Φ 4 ins | ΝΠΡΣ 5811.9 | ΝΠΡΣ 5811.9 | 28 | ΤΕΜ | 2,00 |  |  |  |
| 14 | Υδρόμετρα ορειχάλκινα, πολλαπλής ριπής, | ΝΑΠΡΣ Ν\Η05.4 |  | 29 | ΤΕΜ | 20,00 |  |  |  |
| 15 | Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Ονομ. διαμέτρου DN 22 mm / ΡΝ 16 atm | ΝΑΥΔΡ Ν\12.14.01.40 |  | 30 | m | 200,00 |  |  |  |
| 16 | Απόφραξη αγωγού ύδρευσης, οποιασδήποτε διαμέτρου | ΝΑΥΔΡ Ν\16.40 |  | 31 | m | 3.000,00 |  |  |  |
| 17 | Σφαιρικός κρουνός, ορειχάλκινος, κοχλιωτός, PN 16 διατομής Φ 1 ins | ΝΑΠΡΣ Ν\5811.3 |  | 32 | ΤΕΜ | 5,00 |  |  |  |
|  | Σε μεταφορά |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Σελίδα 3 από 4 |  |

| ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A/A | Είδος Εργασιών | Κωδικός Άρθρου | Κωδικός Αναθεώρησης | Α.Τ. | Μον. Mετρ. | Ποσότητα | Τιμή Μονάδας (Ευρώ) | Δαπάνη (Ευρώ) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Μερική Δαπάνη | Ολική Δαπάνη |
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] |
|  | Από μεταφορά |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές Με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 16 atm Ονομαστικής διαμέτρου DN 150 mm | ΝΑΥΔΡ 13.03.03.05 | ΥΔΡ 6651.1 | 33 | ΤΕΜ | 1,00 |  |  |  |
| 19 | Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές Με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 16 atm Ονομαστικής διαμέτρου DN 80 mm | ΝΑΥΔΡ 13.03.03.02 | ΥΔΡ 6651.1 | 34 | ΤΕΜ | 1,00 |  |  |  |
| 20 | Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές Με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 16 atm Ονομαστικής διαμέτρου DN 200 mm | ΝΑΥΔΡ 13.03.03.07 | ΥΔΡ 6651.1 | 35 | ΤΕΜ | 1,00 |  |  |  |
| 21 | Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές Με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 16 atm Ονομαστικής διαμέτρου DN 100 mm | ΝΑΥΔΡ 13.03.03.03 | ΥΔΡ 6651.1 | 36 | ΤΕΜ | 1,00 |  |  |  |
| 22 | Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές Με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 16 atm Ονομαστικής διαμέτρου DN 50 mm | ΝΑΥΔΡ 13.03.03.01 | ΥΔΡ 6651.1 | 37 | ΤΕΜ | 1,00 |  |  |  |
| 23 | Δικλίδες χυτοσίδηρες συρταρωτές , χωρίς ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 10 atm, ονομαστικής διαμέτρου DN 65 atm. | ΝΑΥΔΡ Ν\13.03.03.06 |  | 38 | ΤΕΜ | 1,00 |  |  |  |
| 24 | Δικλίδες χυτοσίδηρες συρταρωτές, χωρίς ωτίδες, ονοματικής πίεσης 10 atm, ονομαστικής διαμέτρου DN 60 mm. | ΝΑΥΔΡ Ν\13.03.03.05 |  | 39 | ΤΕΜ | 1,00 |  |  |  |
|  | Σύνολο : 2. ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ-ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Άθροισμα |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ΦΠΑ |  |  |  |  |  |  | 24,00% |  |
|  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Σελίδα 4 από 4 |  |